2018年顺德区污水处理设施

及建设项目委托管理服务费用预算

根据顺德区镇级财政管理体制改革精神，全区污水处理厂和配套管网建设运营、农村分散污水处理系统建设维护等项目由区财政承担，我局作为全区水环境治理的规划、建设及监管单位，负责统筹全区污水治理工程的组织实施、管养维护、运营管理的监督工作。

一、基本情况

全区十个镇街现已建成13个污水处理厂及其配套管网、86个农村分散式污水处理站及配套管网，另还有30多个污水处理工程项目正在施工。全区正在履约的污水处理相关合同超过200份，每年结算金额接近6亿元，全区统筹工作包括支付数据审核、现场抽检、财务审计、安全监督、施工监督管理、运营管理等，工作量较大，工作地点分散，统筹难度大。鉴于此，我局拟委托第三方单位(区属国资企业)提供全区污水处理设施及建设项目的管理和监督服务，2018年该服务费用预算是1500万元。

二、购买服务内容

（一）污水处理厂污水处理费及配套管网回购款的审核工作

1、复核污水处理厂提交日污水处理量数据；

2、复核污水处理厂提交每月污水处理费数据，及是否符合各合同条款；

3、复核镇街每月对污水处理厂的考核情况及相应的扣罚款数据；

4、复核合同约定的调价数据，包括各合同约定不同年度因电价、水价变动，及因物价变动而调增单价的数据；

5、复核每月污水处理厂提交的污水处理费发票、付款申请书及其他要求提供的资料；

6、复核污水处理厂配套管网当月应支付本金、利息、投资回报的相关数据、发票及其他要求提供的资料。

（二）农村分散式污水处理站运营费用的审核工作

1、复核各站在线监控系统运行数据，复核镇街检查及扣罚金额；

2、复核应付运营费用、发票、付款申请书及其他要求提供的资料。

（三）在建污水处理项目工程款及费用的审核工作

1、复核工程二类费用合同、付款申请、发票、合同执行情况资料等；

2、复核工程预付款支付申请书、发票、工程施工合同相应内容，检查中标方保证金或履约保函到位情况，复核监理公司出具的预付工程款支付证书；

3、复核工程进度款支付申请书、发票、施工进度计划、工程进度报告、监理公司的工程款支付证书等资料；

4、复核施工单位工人工资专用帐户支付情况、工人工资帐册；

5、复核工程变更说明、工程变更批复文件、相应工程款支付申请、发票等资料；

6、复核工程结算款的申请书、发票、监理公司的竣工结算支付证书及相关需提供的资料；

7、复核保证金返还的申请书、发票、质量验收资料等。

（四）运营管理

1、检查镇（街道）的工作执行情况：镇（街道）有没有检查污水处理厂对设备运行情况、处理效果、事故、设备检修等报告及相关记录资料；

2、检查污水处理厂每月出水口的排放水量、水质报告，并对出入水量进行定期抽查，检查在线流量计量装置、pH计、COD等在线检测仪表的准确性；

3、按照《城镇生活污水处理厂日常运行情况检查评分表》对污水厂运行情况进行评分，评分工作以季度开展，年度评分结果不但作为对污水处理厂履行BOT合同的考核，同时也作为对镇（街道）污水管理方面（包括污水厂、污水收集管网等）的考核；

4、检查管网有否维护及维护报告；

5、检查设备及建筑物是否完好、运作正常；

6、监督各镇（街道）有否按规定征收超标排污费、检查各镇（街道）对污水处理厂进水浓度偏低整改的落实情况；

7、检测污水处理产生的污泥重金属含量；

8、抽检各镇（街道）的下水道维护情况；

9、检查污水处理厂和分散式污水处理站的运营管理有否按合同执行。

10、委托中介对污水处理厂的帐目及报表进行审计，对收款单位及镇街提供的数据进行审核。

11、委托中介对各设施出水水质进行监测，对河涌定点水质进行监测。自买设备用于应付日常、临时、紧急监测工作。

（五）在建工程监督

1、督促建设方按施工计划落实建设工作；

2、协调各相关部门，加快推进建设进度；

3、每周向业主单位上报所有在建污水项目建设情况。

（六）输出报告

1、出具每季度每镇（街道）付款情况报告；

2、出具每月度各污水处理厂和分散式污水处理站运行情况报告；

3、出具每月度各在建工程实施情况报告，安全生产执行情况报告；

4、审计中介出具季度审计报告；

5、水质监测中介出具月度水质情况报告。

三、服务公司架构设置

中介服务公司需成立相应的职责部门,并配备专业技术人员,设置财务部、工程部、技术部、运营部、总技术负责人等。

四、2018年服务费用预算明细

| 序号 | 项 目 | 年总预算数(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 人工成本（人数） | 646.16 | 含保险公积金等各项福利。 |
| （二） | 购入车辆（台数） | 75 | 工程车辆购置费。 |
| （三） | 检测仪器 | 182 | 水质水量检测相关设备购置费，包括CCTV、QV污水管网检测设备，便携式超声波流量计及水质监测仪等。 |
| （四） | 第三方监测 | 78.00 | 进出水、水量监测等第三方监测服务 |
| （五） | 中介咨询 | 138.00 | 包括现场调研、污水处理相关报告咨询服务、法律资询服务、会计师对镇街污水处理项目费用审核服务等。 |
| （六） | 办公费用 | 20.00 |  |
| （七） | 培训费 | 30.00 | 含业务维护、接待等费用 |
| （八） | 差旅费用 | 15.00 |  |
| （九） | 办公场所租用费 | 50.00 | 办公场所的租赁费 |
| （十） | 税金 | 100.00 | 印花税\增值税 |
| （十一） | 其它费用 | 26.00 | 未包括在内的其它费用 |
| (十二) | 合理利润 | 140.00 |  |
| 费用合计 |  | 1500.31 |  |

费用构成说明：

2018年费用预算1500.31万元，主要包括以下费用：

（一）人工成本

人工成本预算646.16万元，具体包括：人员工资459万元、劳动保险费36.18万元、住房公积金59.4万元、人员福利69.3万元、工会及职教经费22.28万元。

（二）工程车辆费用

本项目需要配置5辆工程车作为日常运营使用，预计工程车购置价15万元/辆，工程车辆费用75万元。

（三）检测仪器费用

本项目需要配置水质水量检测相关设备，如CCTV、QV污水管网检测设备，便携式超声波流量计及水质监测仪等。

（四）第三方监测服务费用

主要是进出水及水量的第三方监测服务。对全区农村污水处理站及污水处理厂进出水开展水质监测，按每个点每月检测两次、每次检测5个指标计算，监测服务费用预算约78万元。

（五）中介咨询费用

本项目中介咨询包括技术咨询服务、法律咨询服务、对镇街污水处理相关费用的审计审核服务等，预算138万元。

（六）项目税金

包括本项目除合理利润以外所产生的增值税及合同印花税，预算100万元。

（七）日常费用

包括办公费用20万元、项目维护技术等的培训费用30万元、差旅费用15万元、办公场所的租赁费用50万元、其他日常费用26万元。

（八）合理利润

项目合理利润按服务费用的10%计算，预算140万元。